DPS1000系列产品规格

| 型号 Model |  |  | DPS1000 |  | DPS1001 | DPS1002 |  | DPS1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 Power |  |  | 600W |  | 1200W | 2400W |  | 5000W |
| 制作方式Working |  |  | SPWM |  |  |  |  |  |
| 输入INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  | 1P2W+G |  |  |  |  |  |
| 电压Voltage |  |  | 220V±15% |  |  |  |  |  |
| 频率Frequency |  |  | 50Hz±10% |  |  |  |  |  |
| 输出OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压范围 Voltage Range |  |  | 电流范围 Current Range |  |  |  |  |  |
| 0-30V |  |  | 0-20A | 0-40A |  | 0-80A | 167A |  |
| 0-60V |  |  | 0-10A | 0-20A |  | 0-40A | 0-84A |  |
| 0-120V |  |  | 0-5A | 0-10A |  | 0-20A | 0-42A |  |
| 0-300V |  |  | 0-2A | 0-4A |  | 0-8A | 0-16.7A |  |
| 0-600V |  |  | 0-1A | 0-2A |  | 0-4A | 0-8.4A |  |
| 纹波 Ripple |  |  | 0.5%FS（满量程）电压 |  |  |  |  |  |
| 电源调整率 load Regulation |  |  | ±0.1%FS |  |  |  |  |  |
| 负载调整率 Load Regulation |  |  | (0-120V)±≤0.5% (120V-600V)±≤0.5% |  |  |  |  |  |
| 效率Efficiency |  |  | ≥93% |  |  |  |  |  |
| 电压分辨率Voltage Resolution |  |  | Vo<1000:0.1V；Vo≥1000:1V； |  |  |  |  |  |
| 频率分辨率Freguency Resolution |  |  | 输出I0<1A:分辨率0.001A； 输出100A>I0≥10A：分辨率0.01A； 输出1000A>I0≥100A：分辨率0.1A； 输出I0≥1000A:分辨率1A |  |  |  |  |  |
| 功率分辨率 Power Resolntion |  |  | 0.1KW |  |  |  |  |  |
| 显示 Display |  |  | 四位数字表电压V、电流A |  |  |  |  |  |
| 操作模式 |  |  | 旋钮式 |  |  |  |  |  |
| 设定 项目 | 电压调节CV |  | 0-100%额定电压可调 |  |  |  |  |  |
|  | 电流调节CC |  | 0-100%额定电流可调 |  |  |  |  |  |
| 测量 精确度 | 电压Voltage |  | ±0.5%FS±2dgt |  |  |  |  |  |
|  | 电流Current |  | ±0.5%FS±2dgt |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻Insulation |  |  | 输入对机壳20MΩ 500VDC，输出对机壳20MΩ 500VDC |  |  |  |  |  |
| 耐压Pressure resistance |  |  | 输入对机壳1500VAC 1分钟，输入对输出1500VAC 1分钟 |  |  |  |  |  |
| 输入方式 Input mode |  |  | 接线排 |  |  |  |  |  |
| 输出方式 Output mode |  |  | 接线柱 |  |  |  |  |  |
| 保护Protection |  |  | 过压Over voltage过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit |  |  |  |  |  |
| 冷却 Cooling |  |  | 强制冷却 |  |  |  |  |  |
| 运行环境Environment |  | 温度Temperature | 0-50℃ |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境Environment | 10%-90%RH（不结露） |  |  |  |  |  |
| 重量(Kg) |  |  | 15 KG | 20 KG |  | 25 KG | 30 KG |  |
| 体积W×H×D(mm) |  |  | 430×133×540 |  |  |  |  |  |

DPS1000系列产品规格

| 型号 Model |  |  | DPS1010 |  | DPS1015 |  | DPS1020 |  | DPS1030 | DPS1060 | DPS1120 | DPS1240 | DPS1360 | DPS1480 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 Power |  |  | 10KW |  | 15W |  | 20KW |  | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW |
| 制作方式Working |  |  | SPWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入INPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相数Phase |  |  | 3P4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压Voltage |  |  | 380V±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 频率Frequency |  |  | 50Hz±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出OUTPUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压Voltage |  |  | 电流 Max Current |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-300V |  |  | 0-33.3A |  | 0-50A |  | 0-66A |  | 0-100A | 0-200A | 0-400A | ¤ | ¤ | ¤ |
| 0-600V |  |  | 0-16.7A |  | 0-25A |  | 0-33A |  | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | ¤ | ¤ |
| 0-1000V |  |  | 0-10A |  | 0-15A |  | 0-20A |  | 0-30A | 0-60A | 0-120A | 0-240A | 0-360A | 0-480A |
| 纹波 Ripple |  |  | 0.5%FS（满量程）电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源调整率 load Regulation |  |  | ±0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载调整率 Load Regulation |  |  | ±≤0.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效率Efficiency |  |  | ≥93% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间精度 Time |  |  | Setting o.1sec+0.1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压解析度 Voltage Resolution |  |  | Vo<1000:0.1V；Vo≥1000:1V； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流解析度Current Resolution |  |  | 输出I0<1A:分辨率0.001A； 输出100A>I0≥10A：分辨率0.01A； 输出1000A>I0≥100A：分辨率0.1A； 输出I0≥1000A:分辨率1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率解析度Power Resolution |  |  | 0.1KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCD显示 Display |  |  | 电压V、电流A、功率W、时间T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定 项目 | 电压调节CV |  | 0-100%额定电压可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流调节CC |  | 0-100%额定电流可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定 精确度 | 电压Voltage |  | ±0.5%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流Current |  | ±1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 Wattage |  | ±0.5%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量 精确度 | 电压Voltage |  | ±0.3%FS±2dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流Current |  | ±0.5%FS±2dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 Wattage |  | ±0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限流设定 I-LIM Set |  |  | 0-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限压设定 V-LIM Set |  |  | 0-Max Voltage （超过电压设定值电源保护，停止输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入方式 Input mode |  |  | 铜排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出方式 Output mode |  |  | 铜排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护Protection |  |  | 过压Over voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却 Cooling |  |  | 强制冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境Environment |  | 温度Temperature | 0-50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境Environment | 10%-90%RH（不结露） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量(Kg) |  |  | 50 KG | 55 KG |  | 60 KG |  |  | 70 KG | 130 KG | 200 KG | 500 KG | 760 KG | 1000KG |
| 体积W×H×D(mm) |  |  | 440W×265H×600D |  |  |  |  | 440W×399H×600D |  | 550W×1020H×850D | 550W×1820H×850D | 1100W×1820H×850D | 1650W×1820H×850D | 2200W×1820H×850D |