长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气品牌及授权维修等综合业务。如ABB、西门子SIEMENS、伊顿穆勒、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBI、力士乐、西普、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外各种品牌的变频器、PLC、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量ABB、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！

李工  15243613549  0731-83392530  QQ：2282543576  991271791

ABB变频器全国总代理！大量库存现货

ACS310-03E-01A3-4		1.3 		0.37

ACS310-03E-02A1-4		2.1 		0.55

ACS310-03E-02A6-4		2.6 		0.75

ACS310-03E-03A6-4		3.6 		1.1

ACS310-03E-04A5-4		4.5 		1.5

ACS310-03E-06A2-4		6.2 		2.2

ACS310-03E-08A0-4		8.0 		3

ACS310-03E-09A7-4		9.7 		4

ACS310-03E-13A8-4		13.8 		5.5

ACS310-03E-17A2-4		17.2 		7.5

ACS310-03E-25A4-4		25.4 		11

ACS310-03E-34A1-4		34.1 		15

ACS310-03E-41A8-4		41.8 		18.5

ACS310-03E-48A4-4		48.4 		22

Type		Input Choke			Output Choke

型号		输入电抗器  			输出电抗器

ACS310-03E-01A3-4		CHK-01			ACS-CHK-B3

ACS310-03E-02A1-4		CHK-01			ACS-CHK-B3

ACS310-03E-02A6-4		CHK-01			ACS-CHK-B3

ACS310-03E-03A6-4		CHK-01			ACS-CHK-B3

ACS310-03E-04A5-4		CHK-02			ACS-CHK-C3

ACS310-03E-06A2-4		CHK-02			ACS-CHK-C3

ACS310-03E-08A0-4		CHK-02			NOCH0016-6x

ACS310-03E-09A7-4		CHK-03			NOCH0016-6x

ACS310-03E-13A8-4		CHK-03			NOCH0016-6x

ACS310-03E-17A2-4		CHK-04			NOCH0016-6x

ACS310-03E-25A4-4		CHK-04			NOCH0030-6x

ACS310-03E-34A1-4		CHK-05			NOCH0030-6x

ACS310-03E-41A8-4		CHK-06			NOCH0030-6x

ACS310-03E-48A4-4		CHK-06			NOCH0070-6x

额外加装EMC(RFI)滤波器 EMC(RFI)Filter

Type			Low Leakage Current RFI Type 				RFI Type

型号			低漏电流滤波器型号				 RFI滤波器型号

ACS310-03E-01A3-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-02A1-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-02A6-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-03A6-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-04A5-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-06A2-4			LRFI-31				RFI-32

ACS310-03E-08A0-4			LRFI-32				RFI-32

ACS310-03E-09A7-4			LRFI-32				RFI-32

ACS310-03E-13A8-4			无				RFI-33

ACS310-03E-17A2-4							RFI-33

ACS310-03E-25A4-4							RFI-33

ACS310-03E-34A1-4							RFI-34

ACS310-03E-41A8-4							RFI-34

ACS310-03E-48A4-4							RFI-34

长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气品牌及授权维修等综合业务。如ABB、西门子SIEMENS、伊顿穆勒、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBI、力士乐、西普、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外各种品牌的变频器、PLC、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量ABB、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！

李工  15243613549  0731-83392530  QQ：2282543576  991271791

ABB变频器全国总代理！大量库存现货